ИНФОРМАЦИЯ  ЗЯТЬКОВСКОГО  МУП  ЖКХ

За  2019 год.

( СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ

ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Основные направления деятельности предприятия:                                                                                                1. Производство и реализация тепловой энергии.                                                                                                            2. Подъём и распределение холодной воды.

Директор: Арбузова Анжелика Анатольевна  тел.8(383)58 47 185                                                                                                      Главный бухгалтер: Шапошникова Анна Олеговна  тел.8(383)58 47 185                                                                                        Адрес: 632756 НСО Купинский р-он, с.Зятьковка, ул.Центральная 68а

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Протяженность водопроводных сетей Зятьковского МУП ЖКХ составляет 12,1 км в однотрубном исчислении, из них: с.Зятьковка - 4,6км., д.Морьевка - 2,5 км., д.Камышино 5км.

Количество скважин: с.Зятьковка – 2 шт., д.Морьевка -1 шт. д.Камышино – 1 шт.

Объем поднятой воды за 2019г. – 39,7 тыс.м /куб.

Потери воды за  2019г.  – 4,9  тыс. м /куб.

Реализовано воды всего за 2019г. – 34,7  тыс.м /куб., в том числе населению – 19,6 тыс.м/куб.

собственные нужды – 0,010

За 2019г. зарегистрировано 0 заявок на подключение к системе холодного водоснабжения.

Исполненных заявок на подключение- 0 .

Исполненных заявок на подключение за  2019г.- 0

Решений об отказе в подключении к системе водоснабжения - нет.

Резерв мощности составляет 0,13 м3/час.

- аварий на  водопроводных  сетях  за  2019г.  – 3 шт. в д.Камышино;                                                                                                              - аварий на  водозаборной скважине  – 1 (замена глубинного насоса)

Производственная программа Зятьковского МУП ЖКХ в сфере водоснабжения

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год план | 2017год факт | 2018 год план | 2018год факт | 2019 год план | 2019 факт |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объем выработки воды | тыс. м3 | 21,0 | 25,3 | 25,3 | 34,9 | 34,9 | 39,7 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 18,5 | 22,1 | 22,1 | 30,6 | 30,6 | 34,7 |
| Объем потерь | тыс. м3 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 4,9 |
| Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Объём отпуска воды всего | тыс. м3 | 18,5 | 22,1 | 22,1 | 30,6 | 30,6 | 34,7 |
| в т. ч собственным потребителям | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |
| Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 18,5 | 22,1 | 22,1 | 30,6 | 30,6 | 34,7 |
| населению | тыс. м3 | 7,0 | 12,1 | 12,1 | 14,5 | 14,5 | 19,6 |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 10,2 | 9,8 | 9,8 | 15,7 | 15,7 | 14,1 |

Показатели производственной деятельности

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Предприятие (Зятьковское МУП ЖКХ) обслуживает 2 котельные: МТП (Модульный тепловой пункт), расположенный в д.Камышино и Котельную Зятьковского СК, расположенную в с.Зятьковка.

д.Камышино

Модульный тепловой пункт, построенный в 2010 году с установкой мощности 0,5 МВт (2 котла марки КВР -0,25), который отапливает здания: МКОУ Камышинская СОШ, контору ОАО «Камышино», Камышинский СК, почтовое отделение, отделения связи, ФАП. Осенью 2014 году к системе отопления присоединился  детский сад на 55 мест.  Вид топлива - уголь. Температурный график - 95/70 °С

Протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении составляет 558 м.

Проложены в 2010 г., при строительстве модульного теплового пункта, способ прокладки сетей - подземный. Средний диаметр труб - 100 мм.

с.Зятьковка

Котельная Зятьковского СК, введена в эксплуатацию  в 2003 году. Установленная мощность 0,6 МВт (2 котла марки КВЖ-0,3). Котельная отапливает   здания МКУ Ленинского сельсовета «КДЦ» и МКОУ Зятьковская ООШ. Вид топлива - уголь. Температурный график - 95/70 °С.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении составляет 200 м.

Проложены в 2000 г., способ прокладки сетей - наземный. Средний диаметр труб - 100 мм.

На 31 декабря  2019г. зарегистрированных  заявок на подключение к системе  теплоснабжения - 0.

Исполненных заявок на подключение - 0.

Исполненных заявок на подключение за  2019г. - 0

Решений об отказе в подключении к системе теплоснабжения - 0.

Резерв мощности составляет 0,51 Гкал/час.

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, составил 0,340 кг.;                                                                                                                                                                                - удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, составил 44,7  кВт.;                                                                                                                                                    - аварий на тепловых сетях  за  2019г. -  нет;                                                                                                             - - аварий на источниках тепловой энергии – нет.;

Характеристика котельных системы теплоснабжения 
      Зятьковского МУП ЖКХ    Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

| № п/п | Название котельной | Вид топлива | Установ ленная мощность Гкал/час | Протяженность теплосети в двухтрубном исчислении м | Подключенная нагрузка Гкал/час | Резерв мощности | Загрузка котельных, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Зятьковского СК | уголь | 0,5 | 200 | 0,17 | 0,33 | 40 |
|  | МТП д.Камышино | уголь | 0,43 | 558 | 0,25 | 0,18 | 70 |
|  | Итого |  | 0,93 | 758 | 0,42 | 0,51 |  |

Директор Зятьковского МУП ЖКХ:                                                 Арбузова А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лица желающие подключиться к центральной системе водоснабжения должны обратиться в Зятьковское МУП ЖКХ с заявлением на получение технических условий на подключение и заявлением на подключение, по адресу НСО Купинский район с.Зятьковка ул.Центральная 68а, тел.8(383)58 47 185;                       Директор – Арбузова А.А.; Главный бухгалтер – Шапошникова А.О.

ВНИМАНИЕ! Любое самовольное присоединение к действующей системе водоснабжения (включая присоединение к водоразборным  гребенкам и пожарным гидрантам) запрещено.

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ

На основании приказа о корректировке на 2019г. Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 ноября 2018 года № 386- ТЭ, об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию(мощность), поставляемую Зятьковским муниципальным унитарным предприятием по оказанию жилищно-коммунальных услуг потребителям на территории Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области, установлен тариф на тепловую энергию (мощность) для потребителей Зятьковского МУП ЖКХ с 01.01.2019г по 31.12.2019г. Установленный тариф действует с 1 января 2019года. Приложение №1 к приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 20.11.2018г. № 386-ТЭ №; Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Год; Тариф на тепловую энергию руб./Гкал.. с 01.01.2019 по 30.06.2019; с 01.07.2019 по 31.12.2019. 1; Зятьковское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг (1055474021569/5429107705); Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС). одноставочный руб/Гкал; 2018. 2019; 2192,48; 2262,62. 2020. Население (тарифы указываются с учетом НДС). одноставочный руб/Гкал; 2018. 2019; 2192,48; 2262,62. 2020. Директор Зятьковского МУП ЖКХ: Арбузова А.А. На основании приказа Департамента по тарифам Новосибирской области от 20 ноября 2018 года № 385-В, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для организации, осуществляющей деятельность в сфере холодного водоснабжения на территории Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области в сфере холодного водоснабжения.

Приложение №1

к приказу Департамента по тарифам

Новосибирской области

от 20.11.2018г. № 385-В

| № | Наименование регулируемой организации |  | Год | Тарифы на холодную воду, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1 | Зятьковское муниципальное унитарное предприятие по оказанию жилищно-коммунальных услуг (1055474021569/5429107705) | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 21,59 | 22,08 |
|  |  | Население (с учетом НДС) |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 21,59 | 22,08 |
|  |  |  | 2020 |  |  |

Директор Зятьковского МУП ЖКХ:                                                                                                  Арбузова А.А.

Отчет за  2019г.

По отчету за  2019г.  предприятие сработало с убытком в размере 524,0 тыс.руб. ( с учетом полученной субсидии, которая  составила 959 тыс.руб.)

За 2019г.  доходы предприятия составили  2935,2 тыс. руб.

Расходы предприятия составили  4417,9  тыс.руб. в т.ч.:

По водоснабжению доход за  2019г. составил  –  796,6 тыс. руб.

Реализовано 34,7 тыс.куб. воды в т.ч населению 19,6 тыс.  куб.м.

Расходы по водоснабжению – 1116,7 тыс. руб. ( на электроэнергию 442,4 тыс.руб., на оплату труда 251,1 тыс.руб., на отчисления по заработной плате- 75,8 тыс. руб., амортизация 17,2 тыс.руб., на ремонт – 69,9  тыс. руб. цеховые расходы  96,0 тыс.руб., на  материалы – 64,3 тыс.руб.,)

По теплоснабжению доход за  2019г .–  2138,6  тыс. руб.

Реализовано тепловой энергии – 962,0  Гкал. в т.ч населению 0 Гкал

Выработано тепловой энергии – 1100,0  Гкал.

Потери тепловой энергии – 135,0 Гкал.

Расход тепловой энергии на собственные  нужды – 3,0  Гкал.

Расход по теплоснабжению за  2019г. – 3401,2  тыс.руб. (топливо- уголь 1122,3 тыс. руб. ,на электроэнергию  228,6  руб.,   на оплату труда  производственного персонала – 703,1 тыс.руб.   на оплату труда аппарат управления – 446,9 тыс.руб., отчисления по заработной плате   347,3  тыс.руб. , дополнительный тариф – 25,9 тыс.руб. на ремонт-  46,2 тыс.руб,  услуги по доставке и хранению угля – 85,4 тыс.руб., автоуслуги -  7,3 тыс.руб., общехозяйственные и цеховые расходы  159,7 тыс. руб., амортизация 170,4тыс.руб., материалы – 41,4 тыс.руб., ГСМ- 16,7 тыс.руб.)

Кредиторская задолженность составила – 529,8 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила – 425,5 тыс. руб.  ( бюджетные – 0 тыс.руб., прочие -390,5 (просроченная - 390,5) тыс.руб.,  население по воде – 35 тыс.руб.)

Среднесписочная численность  работников составляет 11  человек. (Директор – 1ч.,Главный бухгалтер – 1ч., Кассир-1ч., Машинист-кочегар – 6 ч., слесарь – 1ч., электрик – 1 ч.)

Директор Зятьковского МУП ЖКХ:                                                                                            Арбузова А.А..